## Красивая цоколевка
Таблица расключения ADI, DI EasyHomePLC5.2E |  |  |  |  | Таблица расключения DO EasyHomePLC5.2E | [5 empty] | Таблица расключения EasyHomeDIM
Обозн. PLC | Порт ПЛК | Источник | Переменная | Назначение | Обозн. PLC | Порт ПЛК | U, V, L | Наименование | Переменная | Назначение | Обозн. PLC | Порт ПЛК | Наименование | Переменная | Назначение
ADI-1 | AI-1 |  | TempAir [60] - 2 | Т комната (спальня) | L1 | DO-1 |  | C 1.1 | Light_NO [255] - 1 | Кухня верхний | N1L1 | АO | С5.1 dim | Light_Dimmer [255] - 13 | Свет туалет |  | (днем на 100% яркости, ночью - на 5)
ADI-2 | AI-2 |  | TempAir [60] - 3 | Т комната Евы | L2 | DO-2 |  | C 1.2 | Light_NO [255] - 2 | Подсветка фартука | N2L2 | АO | С2.3 dim | Light_Dimmer [255] - 14 | Перегородка в спальне БП диммируемая
ADI-3 | AI-3 |  | TempAir [60] - 1 | Т кухня | L3 | DO-3 |  | C 1.3 | Light_NO [255] - 3 | Кухня над столом | N3L3 | АO |  |  | Гирлянда 1.1 - будем ли добавлять
ADI-4 | AI-4 |  | TempAir [60] - 6 | Т ванна | L4 | DO-4 |  | С2.1 | Light_NO [255] - 4 | Спальня основной | N4L4 | АO |  |  | Гирлянда 2.1
ADI-5 | AI-5 |  | TempPol [60] - 6 | Т пол ванна | L5 | DO-5 |  | С2.2 | Light_NO [255] - 5 | Спальня над диваном | N5L5 | АO |  |  | Гирлянда 3.1
ADI-6 | AI-6 |  | TempAir [60] - 5 | Т туалет | L6 | DO-6 |  | C2.4 | Light_NO [255] - 6 | Спальня над кроватью | N6L6 | АO
ADI-7 | AI-7 |  | TempPol [60] - 5 | Т пол туалет | L7 | DO-7 |  | С3.1 | Light_NO [255] - 7 | Детская основной
ADI-8 | DI-8 |  | Protechki1 [16] - 1 | Протечка туалет | L8 | DO-8 |  | С3.2 | Light_NO [255] - 8 | Детская у рабочего места | Таблица расключения EasyHomeExt9Relay
ADI-9 | DI-9 |  | Protechki1 [16] - 2 | Протечка ванна | L9 | DO-9 |  | С3.3 | Light_NO [255] - 9 | Детская бра | Обозн. PLC | Порт ПЛК | U, V; L | Наименование | Переменная | Назначение
ADI-10 | DI-10 |  | Protechki1 [16] - 3 | Протечка раковина ванна | DO-10..18 (Х4) | - | - | EasyHomeExt9Relays | - | Модуль расширения на 9 реле | L10 | DO-10 |  | РО1.1 | AirHeat [60] - 1 | Радиатор кухня
ADI-11 | DI-11 |  | Protechki1 [16] - 4 | Протечка кухня | DO-19..27 (Х5) | - | - | - | - | - | L11 | DO-11 |  | РО2.1 | AirHeat [60] - 2 | Радиатор комната | спальня
ADI-12 | AI-12 |  | QualityAir [60] - 3 | Влажность детская | Mdm | - | - | - | - | - | L12 | DO-12 |  | РО3.1 | AirHeat [60] - 3 | Радиатор детская
ADI-13 | AI-13 |  | QualityAir [60] - 2 | Влажность спальня | [6 empty] | L13 | DO-13 |  | C4.1 | Light_NO [255] - 10 | Свет прихожая
ADI-14 | DI-14 |  | PirSens [128] - 1 | ДД ванна | [6 empty] | L14 | DO-14 |  | С6.1 | Light_NO [255] - 11 | Свет ванна
ADI-15 | DI-15 |  | PirSens [128] - 2 | ДД коридор | [6 empty] | L15 | DO-15 |  | С7.1 | Light_NO [255] - 12 | Свет балкон
ADI-16 | DI-16 |  | PirSens [128] - 3 | ДД кухня | Таблица расключения LED EasyHomePLC5.2E | [5 empty] | L16 | DO-16 |  |  | PolHeat [60] - 6 | ТП ванна
DI-17 | DI-17 |  | Switch [255] - 1 | Выкл прихожая | Обозн. PLC | Порт ПЛК | Наименование | Переменная | Назначение |  | L17 | DO-17 |  |  | PolHeat [60] - 5 | ТП туалет
DI-18 | DI-18 |  | Switch [255] - 2 | Выкл ванна | LED-1 | AO | - | - | - |  | L18 | DO-18 |  |  | PolHeat [60] - 4 | ТП прихожая
DI-19 | DI-19 |  | Switch [255] - 3 | Выкл туалет | LED-2 | AO | - | - | -
DI-20 | DI-20 |  | Switch [255] - 4 | Выкл 2.1 кл 1 | LED-3 | AO | - | - | -
DI-21 | DI-21 |  | Switch [255] - 5 | Выкл 2.1 кл 2 | LED-4 | AO | - | - | -
DI-22 | DI-22 |  | Switch [255] - 6 | Выкл 2.2 кл 1 | LED-5 | AO | - | - | -
DI-23 | DI-23 |  | Switch [255] - 7 | Выкл 2.2 кл 2 | LED-6 | AO | - | - | -
DI-24 | DI-24 |  | Switch [255] - 8 | Выкл 3.1 кл 1
DI-25 | DI-25 |  | Switch [255] - 9 | Выкл 3.1 кл 2
DI-26 | DI-26 |  | Switch [255] - 10 | Выкл 3.2
DI-27 | DI-27 |  | Switch [255] - 11 | Выкл 1.1 кл 1 | Таблица расключения портов RS EasyHomePLC5.2E
DI-28 | DI-28 |  | Switch [255] - 12 | Выкл 1.1 кл 2 | Порт PLC | Наименование | Приложение | Назначение
DI-29 | DI-29 |  | Switch [255] - 13 | Выкл 1.2 | 1.RS232 | - | - | -
DI-30 | DI-30 |  | PirSens [128] - 4 | ДД туалет | 2.RS232 |  | 15.Mx110 | Диммер | Исп. конвертер в RS-485
DI-31 | DI-31 |  |  |  | 3.RS485 |  | 4.HVACs | Кондиционеры
DI-32 | DI-32 |  |  |  | 4.RS485 |  | 23.Curtains | Шторы